Sensor de Nivel Horizontal Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/en/peripherals-extras/20-level-sensor

|  | REF: COMP0003 Sensor de nivel horizontal para líquidos. Construido con una tipología de montaje en pared y propiedades flotantes, sea capaz de conocer el estado de su solución líquida. Conéctelo a TankBot y cree procedimientos para automatizar el relleno, el drenaje y más. Compatibilidad TANKBOT; ARDUINO; RASPBERRY PI. |
| --- | --- |

| Especificaciones del Sensor de Humedad |  |
| --- | --- |
| Tensión máxima de conmutación | 200 VDC |
| Corriente de conmutación máxima | 0.5 A |
| Mini voltaje de ruptura | 250 VDC |
| Vida útil | 10^5 operaciones |
| Longitud del Cable | ±200mm |
| Densidad del Flotador | 0.6 |
| Exterior | Material: Nylon 6.6 Color: Negro |
| Dimensiones | 90 mm (longitud) x 22 mm (diámetro) Dimensiones de la flotabilidad: 90 mm (longitud) x 22 mm (diámetro) |
| Montaje | Espesor: 1mm a 5mm Agujero: 22mm de diámetro |
| Compatibilidad | GroLab TankBot |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 1 año |

# ¿Cómo uso este sensor?

Interfaz del Sensor de Nivel del Agua

Este sensor es directamente compatible con cualquier SoilBot. También puede ser utilizado por placas electrónicas de desarrollo como, por ejemplo, Arduino o Raspberry Pi.

A continuación se encuentran los esquemas y diagramas precisos para conectar este sensor al GroLab™ o al Arduino.

Conexión con Tankbot

Conexión con Arduino

Código Fuente

Todo el código fuente necesario para utilizar este sensor con su Arduino se puede encontrar en Open Grow™ GitHub Repository.

Repositorio Público GroLab™ - Sensors

Visita el repositorio