Sensor de Humedad GroLab Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/16-grolab-moisture-sensor

|  | REF: COMP0007 Sensor para medir la humedad del sustrato. Con este sensor serás capaz de monitorear la humedad de cualquier substrato sin importar si es tierra, lana de roca, coco o una inmersión recurrente de raíces en el agua. Con un cable de 2 metros puede conectar fácilmente este sensor a SoilBot y mantener su crecimiento con la humedad perfecta para sus plantas evitando el desperdicio de agua. Compatibilidad SOILBOT; ARDUINO. |
| --- | --- |

| Especificaciones del Sensor de Humedad |  |
| --- | --- |
| Dimensiones | 13mm x 99.89mm x 2.5mm |
| Exterior | Material: FR-4 Color: Verde |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Impermeable | Si |
| Gama de humedad | 5% ~ 100% |
| Precisión de la humedad | Variable (Dependiente de la Calibración) |
| Garantía | Garantía de Hardware Limitada de 2 Años |

# ¿Cómo uso este sensor?

Interface do Sensor de Humedad del Suelo

Este sensor es directamente compatible con cualquier SoilBot. También puede ser utilizado por dispositivos de adquisición terceros como, por ejemplo, Arduino o Raspberry Pi.

A continuación, puedes encontrar los esquemas y pines exactos para conectar este sensor con GroLab ™ o un Arduino

Conexión al SoilBot

Conexión al Arduino

Código Fuente

Todos los códigos fuente necesarios para usar este sensor con Arduino se pueden encontrar en Open Grow™ GitHub Repository.

|  | ### Repositorio Público GroLab™ - Sensores Visita el repositorio |
| --- | --- |