Sensor de Temperatura Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/15-temperature-sensor

|  |  | REF: COMP0008 Sensor para mediciones de temperatura de aire, suelo y agua. Con una protección impermeable y una sonda de acero inoxidable, este es un sensor capaz de resistir a todos los elementos y al mismo tiempo ser preciso y fiable. Fácilmente conectable a su módulo. Compatibilidad TANKBOT; SOILBOT; ARDUINO. |
| --- | --- | --- |
| Especificaciones del Sensor de Temperatura |  |  |
| Dimensiones |  | 50mm (longitud) x 10mm (diámetro) |
| Exterior |  | Caixa: Acero Inoxidable Color: Plata |
| Longitud del cable |  | 2 metros |
| Impermeable |  | Si |
| Gama de temperatura |  | -40ºC ~ 110ºC |
| Precisión de la temperatura |  | ±0.5ºC |
| Garantía |  | Garantía de Hardware Limitada de 1 Año |

# ¿Como uso este sensor?

Interface del Sensor de temperatura

Este sensor es directamente compatible con cualquier TankBot, SoilBot o UserBot. También puede ser utilizado por dispositivos de adquisición terceros como un Arduino.

A continuación puede encontrar los esquemas y pines exactos para conectar este sensor con GroLab™ o un Arduino.

Conexión con SoilBot

Conexión con TankBot

Conexión con Arduino

Código Fuente

Todo el código fuente necesario para usar este sensor con tu Arduino se puede encontrar en el repositorio oficial de Open Grow™ en GitHub.