Sonda de pH Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/18-ph-probe

|  | REF: COMP0001 Sonda para medir el PH de una solución líquida. Esta sonda PH viene con un electrodo capaz de adquirir constantemente valores pH de su solución líquida. Con un cable de 3 metros y un conector BNC conecta fácilmente esta sonda con TankBot y comienza a obtener toda la información de PH que puedas necesitar de tu solución. Compatibilidad TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificaciones de la Sonda de pH |  |
| --- | --- |
| Dimensiones | 140mm (longitud) x 12mm (diámetro) |
| Exterior | Revestimiento: Plástico Color: Verde |
| Longitud del cable | 3 metros |
| Gama | 0PH ~ 14PH |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 80ºC |
| Resolución | 0.01PH |
| Precisión | ±0.01PH |
| Zero | 7±0.25PH |
| Tiempo de respuesta | <1min |
| Repetibilidad | <0.017 |
| Ruido | <0.017 |
| Compatibilidad | GroLab TankBot |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 1 año |