Sonda de Conductividad Eléctrica Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/44-conductivity-probe

|  | REF: COMP0011 Sonda para medir la CE de una solución líquida. Esta sonda de conductividad viene con un electrodo capaz de adquirir constantemente los valores EC de su solución. Con un cable de 2 metros y un conector BNC conecte fácilmente esta sonda con TankBot y comience a obtener toda la información que pueda necesitar de su solución. Compatibilidad TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificaciones de la Sonda de EC |  |
| --- | --- |
| Tensión de funcionamiento | 5 VDC |
| Tipo de sensor | Electrodo |
| Constante de la celda | 1.0 ± 2 |
| Rango de medición | 0 to 19990 μS/cm |
| Precisión | ± 0.2 |
| Conector | BNC |
| Exterior | Material: Placas de vidro e platina Color: Vidrio transparente/negro |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Compatibilidad | GroLab TankBot |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 1 ano |