Sensor de Temperatura y Humedad Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/51-temperature-and-humidity-sensor

|  | REF: COMP0012 Sensor para la medición de temperatura y humedad de un ambiente de cultivo. Este sensor multifacético le permite mantener bajo control el clima de sus plantas. Con un cable de 2 metros puedes conectar fácilmente este sensor a PowerBot y crear tu propio Sistema Climático Automatizado. Compatibilidad POWERBOT; ARDUINO; RASPBERRY PI. |
| --- | --- |

| Especificaciones del Sensor de Temperatura y Humedad |  |
| --- | --- |
| Dimensiones | 27mm x 58.75mm x 13.30mm |
| Exterior | Carcasa: Plástico Color: Blanco |
| Longitud del Cable | 2 metros |
| Rango da temperatura | -40ºC ~ 80ºC |
| Precisión da temperatura | ±0.5ºC |
| Rango de humedad | 0% ~ 99.9% |
| Precisión de humedad | ±2% |
| Compatibilidad | GroLab™ PowerBot - GroLab™ UserBot |
| Garantía | Garantía de Hardware Limitada de 1 año |