Detector de Humo Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/40-smoke-detector

|  | REF: COMP0013 Detector de Humo Fotoeléctrico. Capaz de detectar humo blanco y negro y un área de detección de 360º, este es un sensor de alta sensibilidad que le alertará en caso de incendio. Conéctelo a TankBot y cree su propio sistema de seguridad. Compatibilidad TANKBOT; ARDUINO; RASPBERRY PI. |
| --- | --- |

| Especificaciones del Detector de Humo |  |
| --- | --- |
| Tensión de funcionamiento | 12VDC |
| Modo de operación | N.O. (Normalmente aberto) |
| Corriente de Alarma | 35mA a 12VDC |
| Conexiones | 4 cabos |
| Indicadores Audiovisuales | LED rojo Buzzer |
| Salida de Alarma | Relé: N.O. (Normalmente abierto) Buzzer (0.5dB/m (±0.1dB/m) |
| Exterior | Material: Plástico Color: Blanco |
| Dimensiones | 53mm (longitud) x 103mm (diámetro) |
| Compatibilidad | GroLab™ TankBot y UserBot |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 1 ano |

# ¿Cómo uso este sensor?

Interfaz del Detector de Humo

Este sensor es totalmente compatible con cualquier TankBot. También se puede utilizar para placas electrónicas de desarrollo como, por ejemplo, Arduino o Raspberry Pi.

En la siguiente imagen se muestran algunos de los esquemas de cómo conectar este sensor a GroLab ™ o a otras placas electrónicas.

Conexión con TankBot

Conexión con Arduino

Código Fuente

Todo el código fuente necesario para usar este sensor con tu Arduino se puede encontrar en el repositorio oficial de Open Grow™ en GitHub.

|  | ### Repositorio Público GroLab™ - Sensores Visita el repositorio |
| --- | --- |