Detetor de Movimento Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/39-motion-sensor

|  | REF: COMP0014 Detector de Movimiento por Infrarrojos. Con la función anti-luz blanca y el sistema anti-sabotaje, detecta automáticamente los movimientos en una amplia área de detección. Conéctalo a TankBot y crea tu propio sistema de seguridad. Compatibilidad TANKBOT; ARDUINO; RASPBERRY PI. |
| --- | --- |

| Especificaciones del Detector de Movimiento |  |
| --- | --- |
| Tensión de funcionamiento | 12VDC |
| Modo de operación | N.F. (Normalmente Fechado) |
| Conexiones | 4 cables |
| Indicadores | LED verde, luz constante durante 3 segundos |
| Interruptor de protección contra manipulación | N.C. (Normalmente Cerrado) |
| Salida de alarma | N.C. (Normalmente Cerrado) |
| Exterior | Material: Plástico Color: blanco |
| Dimensiones | 93mm × 66mm × 52mm |
| Detección | Distancia: 10 metros Ángulo: 110 ° Velocidad: 0.2m-7m/seg(0.6-23 ft/seg.) Cobertura: 40'(12m)X110°(estándar) Zonas: 22 = 9 + 5 + 5 + 3 (estándar) |
| Tempo de inicio | 35s |
| Instalación | Método: Teto, ou montado na parede Altura: 2 metros |
| Compatibilidad | GroLab™ TankBot y UserBot |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 1 ano |

# ¿Cómo uso este sensor?

Interfaz del Detector de Movimiento

Este sensor es totalmente compatible con cualquier TankBot. También se puede utilizar para placas electrónicas de desarrollo como, por ejemplo, Arduino o Raspberry Pi.

En la siguiente imagen se muestran algunos de los esquemas de cómo conectar este sensor a GroLab ™ oa otras tarjetas electrónicas.

Conexión con TankBot

Conexión con Arduino

Código Fuente

Todo el código fuente necesario para usar este sensor con tu Arduino se puede encontrar en el repositorio oficial de Open Grow™ en GitHub.

|  | ### Repositorio Público GroLab™ - Sensores Visita el repositorio |
| --- | --- |