Solución de Calibración del pH 7 Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/45-calibration-solution-ph7

|  | REF: COMP0021 Solución de calibración del pH 7 (20ml). Ideal para calibrar medidores de pH. |
| --- | --- |

| Especificaciones de la Solución de Calibración de pH (20ml) |  |
| --- | --- |
| Marca | Hanna Instruments |
| Calibrador Liquido | pH 7.01 @ 25°C |
| Precisión | ± 0.01 pH |