Solución de Calibración del pH 4 Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/46-calibration-solution-ph4

|  | REF: COMP0022 Solución de calibración del pH 4 (20ml). Ideal para calibrar medidores de pH. |
| --- | --- |

| Especificaciones de la Solución de Calibración de pH (20ml) |  |
| --- | --- |
| Marca | Hanna Instruments |
| Calibrador Liquido | pH 4.01 @ 25 °C |
| Precisión | ± 0.01 pH |