Sonda de pH OnLine Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/52-ph-online-probe

|  | REF: COMP0024 Sonda Online para medir el pH de una solución líquida. Preciso y resistente a las condiciones ambientales. Con esta sonda, el tiempo de inmersión no afecta directamente al muestreo de pH, de esta forma es posible sumergir la sonda sin calibración durante un período de tiempo mayor. Con un cable de 1,5 metros y un conector BNC, conecte fácilmente esta sonda con TankBot y comience a obtener toda la información de pH que pueda necesitar de su solución. Compatibilidad TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificaciones de la Sonda de pH |  |
| --- | --- |
| Dimensiones | 182.2mm (longitud) x 25.6mm (diámetro) |
| Exterior | Caja: Plástico Color: Negro |
| Longitud del cable | 1.5 metros |
| Rango de medida | 0PH ~ 14PH |
| Medición de Temperatura | 0ºC ~ 80ºC |
| Resolución | 0.01PH |
| Precisión | ±0.01PH |
| Desvío | ≤0.02pH/24hours |
| Ponto isoeléctrico del electrodo | 7±0.5PH |
| Tiempo de Respuesta | <5s |
| Tipo de montaje | NPT 3/4 ″Fio |
| Conector | BNC |
| Compatibilidad | GroLab TankBot |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 1 año |