Sonda de EC OnLine Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/54-ec-online-probe

|  | REF: COMP0025 Sonda para medir el EC de una solución líquida. Preciso y resistente a las condiciones ambientales. Con esta sonda, el tiempo de inmersión no afecta directamente al muestreo de la EC, de esta forma es posible sumergir la sonda sin calibración durante un período de tiempo mayor. Con un cable de 2 metros y un conector BNC, conecte fácilmente esta sonda con TankBot y comience a obtener toda la información que pueda necesitar de su solución. Compatibilidad TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificaciones de la Sonda de EC Online |  |
| --- | --- |
| Tensión de funcionamiento | 5 VDC |
| Tipo de sensor | Electrodo |
| Constante celular | 10 |
| Rango de Medición | 10 to 20000 μS/cm |
| Precisión | ± 0.1 |
| Conector | BNC |
| Exterior | Material: Aleación de titanio (sonda) + plástico (hilo) Color: Plata (sonda) + Blanco (hilo) |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Tipo de montaje | NPT 3/4 |
| Compatibilidad | GroLab TankBot |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 1 año |