Cabo Solenoide/TankBot Preconfeccionado Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/188-pre-assembled-solenoid-cable-2m

|  | REF: COMP0033 Cable preconfeccionado de 4 conductores con conexión hembra para TankBot y conectores rápidos para válvulas solenoide. Suporta dos válvulas solenoides diferentes. Compatibilidad - Compatibilidad con las válvulas solenoides vendidas en nuestra tienda TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificaciones del Cable |  |
| --- | --- |
| Voltaje máximo | 300V |
| Calibre del Cable | 22 AWG |
| Conductor | Cantidad: 4 Material: Cobre Aislamiento: PVC Strand: 7/30 |
| Chaqueta (Aislamiento) | Material: Cobre Diámetro: 3.18mm Espesura: 0.381mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 75°C |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Conectores | 1 conector hembra de 4 pines 4 conectores de ranura rápida |
| Compatibilidad | TankBot & Válvulas Solenoide |

# ¿Cómo uso este cable?

Cable pre ensamblado para Válvulas Solenoide

Este cable es compatible con TankBot y presenta también conectores rápidos compatibles con válvulas solenoide.

A continuación, puede encontrar los esquemas y pines exactos para interconectar este cable entre GroLab TankBot y dos válvulas solenoide distintas GroLab™.

Conexión con TankBot y Válvulas Solenoide