GroLab PowerBot Open Grow Shop Link: https://opengrow.pt/shop/grolab-modules/13-grolab-powerbot

|  | REF: KIT0004 Una poderosa unidad capaz de monitorear y controlar todos los elementos básicos de su crecimiento. Automatiza la temperatura, la humedad, el flujo de aire, la iluminación y el riego e incluso crea protocolos y procedimientos de seguridad. Obtenga todas las variables bajo su control directo, lo que le permite maximizar su crecimiento y eficiencia. Incluye: 1 - PowerBot 1 - Sensor de temperatura y humedad 1 - Cable de Energia AC para PowerBot 1 - Cable USB 1 - Antena * Módulo GroLab ™ adicional, un GroNode es necesario para experimentar las funcionalidades completas de TankBot. * Cada GroNode puede controlar un máximo de 4 TankBots. |
| --- | --- |

PowerBot

|  | ### EL MÓDULO DE POTENCIA "TODO EN UN" PowerBot te permite conectar y controlar los periféricos eléctricos de tu cultivo. Este poderoso controlador monitorea y automatiza todos los elementos básicos de tu cultivo, tales como: temperatura, humedad, flujo de aire, luz e irrigación. Crea tus protocolos y procedimientos de seguridad para evitar sobrecalentamientos y minimizar los daños en caso de fuego. Con el PowerBot, tendrás todas las variables en control, permitiéndote maximizar la eficiencia y producción de tu cultivo. |
| --- | --- |

|  | ### Controlador de Potencia PowerBot proporciona energía a todos los periféricos de tu cultivo. Tiene 4 salidas universales que soportan hasta 2300W (por salida y en total) o potencia ilimitada si usas un contactor eléctrico externo. |
| --- | --- |
|  | ### Iluminación Automatiza, supervisa y controla cualquier sistema conectado a PowerBot. Con nuestro sistema avanzado de control de iluminación, no estás limitado al uso de las 24 horas diarias, podrás tener tus cultivos con, por ejemplo, 20 horas de día/noche combinadas, o incluso menos, si así quieres. |
|  | ### Clima Gracias al sensor de temperatura / humedad incluido y la capacidad de controlar los periféricos eléctricos de forma independiente, te permite estabilizar la temperatura de tu cultivo en los valores que prefieras, sin ninguna barrera de configuración! |
|  | ### Riego ¡Desde sistemas de riego de gota a gota hasta los sistemas hidropónicos, GroLab ™ está aquí para ayudarte! La cantidad de opciones a tu disposición para crear horarios es inmensa, lo que te permite configurar los horarios de riego a tu manera para cada tipo de sistema! |
|  | ### Controlo Manual Este módulo incluye 4 interruptores externos que te permiten controlar manualmente, a la hora que quieras, todos los periféricos conectados. |
|  | ### Indicadores LED Físicamente el PowerBot tiene 4 LED que indican qué periféricos están conectados. Útil para percibir visualmente lo que está sucediendo en tu cultivo. |
|  | ### Protocolos y Procedimientos de Seguridad PowerBot te permite crear protocolos y procedimientos de seguridad para evitar situaciones de riesgo o incluso reaccionar para minimizar los daños. La funcionalidad de tiempo de refrigeración, previene daños a los aparatos que necesiten algún tiempo para enfriar antes de volver a conectarse, por ejemplo, las lámparas HPS. ¡Todas estas opciones son totalmente configurables! |
|  | ### Comunicación inalámbrica entre Módulos PowerBot se comunica con el GroNode (módulo central del sistema GroLab™) a través de radiofrecuencia con un alcance de 25 metros en espacios interiores (dependiendo de los obstáculos) y 100 metros en espacios abiertos. Esto hace que sea fácil instalar el PowerBot en tu área de cultivo, o incluso en el exterior. |

| Especificaciones del PowerBot |  |
| --- | --- |
| Dimensiones | 236.4mm x 91.4mm x 46.7mm |
| Exterior | Caja: Acero Inoxidable Color: Plateado Botones Físicos: Interruptor Encendido / Apagado, Reset, 4 x Controlador de Salida |
| Alimentación | EU - 230v AC US - 120v AC |
| Fusible Incluido | Si (250V 16A) |
| Cable de alimentación incluido | Si (Universal) |
| Longitud del Cable | 2 metros |
| Conexiones | USB 2.1 tipo B RP-SMA hembra Entrada de Energía IEC 320-C14 2.5mm 4-Pin macho |
| Antena Incluida | Si |
| Cabo USB Incluido | Si (Tipo B-A) |
| Longitud del Cable USB | 2 metros |
| Salidas | 4 x Universal |
| Potencia Máxima de Salida | EU - 2300W(10A) US - 1200W(10A) |
| Potencia Máxima Total | EU - 2300W(10A) US - 1200W(10A) |
| Sensor de Temperatura e Humidad Incluido | Sim |
| Comunicación entre Módulos | Radio Frecuencia - 2.4GHz |
| Indicadores Visuales | 4 x LED |
| Garantía | Garantía de Hardware limitada a 2 años. |

ManuAL de instruções do powerbot

| Especificaciones del Sensor de Temperatura y Humedad |  |
| --- | --- |
| Dimensiones | 27mm x 58.75mm x 13.30mm |
| Exterior | Caixa: Plástico Color: Blanco |
| Longitud del Cable | 2 metros |
| Alcance de la Temperatura | -40ºC ~ 80ºC |
| Precisión de la Temperatura | ±0.5ºC |
| Alcance da Humedad | 0% ~ 99.9% |
| Precisión de la Humedad | ±2% |
| Compatibilidad | GroLab™ PowerBot GroLab™ UserBot |
| Garantía | Garantía de Hardware Limitada a 1 año |

Compatibilidad de los Periféricos/Sensores

# ¿Qué dispositivos y sensores puedo conectar a PowerBot?

En su núcleo, PowerBot muestrear la temperatura del aire y la humedad del aire, y viene con una sonda para este propósito. También tiene un sensor de temperatura interno por motivos de seguridad.

SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE

Además de eso, PowerBot viene con 4 salidas controladas que pueden encender o apagar la mayoría de sus dispositivos de crecimiento.

Salidas

Cada salida de PowerBot puede encender / apagar cualquier dispositivo que funcione a 230VA/110VAC. Estos son algunos ejemplos de dispositivos que puede conectar a su PowerBot:

| BALASTOS Y LÁMPARAS | EXTRACTORES | BOMBAS DE AGUA | VAPORIZADORES | DISPERSORES DE CO2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |