Válvula Solenoide Link da loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/21-solenoid-valve

|  | REF: COMP0004A Válvula solenoide de 12V. Com este solenoide serás capaz de criar vários caminhos de rega e gerir o reenchimento/drenagem do tanque de água. Liga-o ao TankBot e começa a usufruir das capacidades de rega automática! Compatibilidade TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificações da Válvula Solenoide |  |
| --- | --- |
| Voltagem de Operação | 12VDC |
| Modo de Operação | NC (Normalmente Fechado) |
| Tempo de Resposta | Ligado = 0.15s Desligado = 0.3s |
| Vida Estimada da Válvula | 500 000 ciclos |
| Filtro | Entrada de aço inoxidável |
| Pressão de Funcionamento | 0.02-0.8MPa |
| Portas de Entrada/Saída | 3/4" Rosca** |
| Tipo de Válvula | Diafragma (Dirigido por Servo) |
| Exterior | Material: Plástico + Metal Cor: Branco |
| Temperatura Ambiente | +1°C to +45°C |
| Temperatura da Água | 0°C to +100°C |
| Humidade | ≤95% |
| Altitude | ≤2500 metros |
| Compatibilidade | GroLab TankBot |
| Garantia | Garantia de 1 ano limitada ao Hardware |

Como uso este periférico?

Interface da Válvula Solenoide

Este periférico é totalmente compatível com qualquer TankBot.

Na imagem que se segue, são apresentados alguns esquemas de como podes ligar este periférico ao GroLab™.

Ligação ao TankBot