Sensor de Temperatura Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/15-temperature-sensor

|  |  | REF: COMP0008 É um sensor capaz de medir a temperatura, seja do ar, substrato e até da água. Com proteção à prova de água e um invólucro em aço inoxidável, este sensor é capaz de resistir a todos os elementos, ao mesmo tempo que oferece alta precisão, garantindo uma análise confiável! Oferece uma fácil instalação e é totalmente compatível com qualquer SoilBot ou TankBot! Compatibilidade TANKBOT; SOILBOT; ARDUINO. |
| --- | --- | --- |
| Especificações do Sensor de Temperatura |  |  |
| Dimensões |  | 50mm (comprimento) x 10mm (diâmetro) |
| Exterior |  | Caixa: Aço Inoxidável Cor: Prateado |
| Comprimento do cabo |  | 2 metros |
| À Prova de Água |  | Sim |
| Gama da temperatura |  | -40ºC ~ 110ºC |
| Precisão da temperatura |  | ±0.5ºC |
| Garantia |  | Garantia de Hardware Limitada de 1 Ano |

# Como uso este sensor?

Interface do Sensor de temperatura

Este sensor é totalmente compatível com qualquer SoilBot, TankBot o UserBot. Pode também ser usado para placas eletrónicas de desenvolvimento como, por exemplo, Arduino.

Na imagem que se segue, são apresentados alguns esquemas de como podes ligar este sensor ao GroLab™ ou Arduino.

Ligação ao SoilBot

Ligação ao TankBot

Ligação ao Arduino

Código Fonte

Todo o código fonte necessário para usar este sensor com o teu Arduino pode ser encontrado no repositório oficial da Open Grow™ no GitHub.