Sonda de pH Link da loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/18-ph-probe

|  | REF: COMP0001 Sonda para medir o pH de uma solução liquida. Equipada com um elétrodo capaz de captar constantemente os valores do pH. Com um cabo de 3 metros e um conector BNC, é extremamente fácil ligar esta sonda ao TankBot, desta forma poderás aceder a toda a informação que precises acerca do pH da tua solução. Compatibilidade TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificações da Sonda de pH |  |
| --- | --- |
| Dimensões | 140mm (comprimento) x 12mm (diâmetro) |
| Exterior | Revestimento: Plástico Cor: Verde |
| Comprimento do cabo | 3 metros |
| Gama de Medição | 0PH ~ 14PH |
| Temperatura de operação | 0ºC ~ 80ºC |
| Resolução | 0.01PH |
| Precisão | ±0.01PH |
| Zero | 7±0.25PH |
| Tempo de resposta | <1min |
| Repetibilidade | <0.017 |
| Ruído | <0.017 |
| Compatibilidade | GroLab TankBot |
| Garantia | 1 ano de garantia de hardware limitada |