Sonda Condutividade Elétrica EC Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/44-conductivity-probe

|  | REF: COMP0011 Sonda para medir o EC de uma solução liquida. Equipada com um elétrodo capaz de captar constantemente os valores da condutividade elétrica. Com um cabo de 2 metros e um conector BNC, é extremamente fácil ligar esta sonda ao TankBot, desta forma poderás aceder a toda a informação que precises acerca do EC da tua solução. Compatibilidade TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificações da Sonda de EC |  |
| --- | --- |
| Tensão de funcionamento | 5 VDC |
| Tipo de sensor | Elétrodo |
| Constante de célula | 1.0 ± 2 |
| Gama de Medição | 0 to 19990 μS/cm |
| Precisão | ± 0.2 |
| Conector | BNC |
| Exterior | Material: Placas de vidro e platina Cor: Vidro transparente/negro |
| Comprimento do cabo | 2 metros |
| Compatibilidade | GroLab TankBot |
| Garantia | Garantia de hardware limitada de 1 ano |