Sonda de pH OnLine Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/52-ph-online-probe

|  | REF: COMP0024 Sonda OnLine para medir o pH de uma solução liquida.Precisa e resistente às condições ambientais. Com esta sonda, o tempo de imersão não afeta diretamente a amostra do pH, desta maneira é possível deixar a sonda imersa sem necessidade de a voltar a calibrar por um longo período de tempo. Com um cabo de 1.5 metros e um conector BNC, é extremamente fácil ligar esta sonda ao TankBot, desta forma poderás aceder a toda a informação que precises acerca do pH da tua solução. Compatibilidade TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificações da Sonda de pH |  |
| --- | --- |
| Dimensões | 182.2mm (comprimento) x 25.6mm (diâmetro) |
| Exterior | Revestimento: Plástico Cor: Preto |
| Comprimento do cabo | 1.5 metros |
| Gama | 0PH ~ 14PH |
| Temperatura de operação | 0ºC ~ 80ºC |
| Resolução | 0.01PH |
| Precisão | ±0.01PH |
| Desvio | ≤0.02pH/24hours |
| Ponto isoelétrico do elétrodo | 7±0.5PH |
| Tempo de resposta | <5s |
| Tipo de montagem | NPT 3/4 ″Fio |
| Conector | BNC |
| Compatibilidade | GroLab TankBot |
| Garantia | 1 ano de garantia de hardware limitada |