Sonda de EC OnLine Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/54-ec-online-probe

|  | REF: COMP0025 Sonda OnLine para medir a condutividade elétrica (EC) de uma solução liquida, preciso e resistente às condições ambientais. Com esta sonda, o tempo de imersão não afeta diretamente a amostra de EC, desta maneira é possível deixar a sonda imersa sem necessidade de a voltar a calibrar por um longo período de tempo. Com um cabo de 2 metros e um conector BNC, é extremamente fácil ligar esta sonda ao TankBot, desta forma poderás aceder a toda a informação que precises acerca do EC da tua solução. Compatibilidade TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificações da Sonda de EC |  |
| --- | --- |
| Tensão de funcionamento | 5 VDC |
| Tipo de sensor | Elétrodo |
| Constante de célula | 10 |
| Gama | 10 to 20000 μS/cm |
| Precisão | ± 0.1 |
| Conector | BNC |
| Exterior | Material: Liga de titânio (sonda) + plástico (encapsulamento) Cor: Prateado (sonda) + Branco (encapsulamento) |
| Comprimento do cabo | 2 metros |
| Tipo de montagem | NPT 3/4 ″encapsulamento |
| Compatibilidade | GroLab TankBot |
| Garantia | Garantia de hardware limitada de 1 ano |