Bomba Peristáltica de Precisão 12V Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/192-12v-precision-peristaltic-pump

|  | REF: COMP0035 Bomba Peristáltica Dosificadora 12V Bomba peristáltica robusta e precisa de dosagem capaz de efetuar dosagens com precisão de qualquer tipo de liquido. Liga-a ao TankBot e começa a usufruir das capacidades de regulação automática de pH e dosagem de nutrientes! Compatibilidade TANKBOT. |
| --- | --- |

| Especificações da Bomba Peristáltica |  |
| --- | --- |
| Tensão de Funcionamento | 12VDC |
| Consumo | 16W |
| Taxa de fluxo | 0.08 ~280 ml/min |
| RPM | 0.1~350* |
| Comprimento do tubo | 175mm comprimento (49.5mm exposto) |
| Vida útil do tubo | ≥200h* |
| Exterior | Material: Cabeça plástica + metal Cores: amarelo (plástico) |
| Dimensões | 63.2 x 93 x 164.4 mm |
| Compatibilidade | GroLab TankBot |
| Garantia | Garantia de hardware limitada de 1 ano |

# Como posso usar este periférico?

Interface da Bomba Peristáltica

Este periférico é totalmente compatível com qualquer TankBot.

Na imagem que se segue, são apresentados alguns esquemas de como podes ligar este periférico ao GroLab™.

Conexão ao TankBot